SIHHİ TESİSAT (PİS VE TEMİZ SU) KONTROL TUTANAĞI

|  |  | YİBF No: |
| --- | --- | --- |
| İlgili İdare | : | Arnavutköy Belediyesi |
| Yapı Ruhsat Tarihi ve No’su | : |  |
| Yapının Adresi | : |  |
| Pafta / Ada / Parsel No | : |  |
| Yapı İnşaat Alanı (m²) Cinsi | : |  |
| Yapı Sahibi | : |  |
| Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı | : |  |
| Yapı Müteahhidinin Adı | : |  |

Yukarıda belirtilen yapının;

- Temiz su boru tesisatı ilgili yönetmelik ve şartnameye uygun olarak yapıldığı,

- Temiz su boru tesisatının ruhsat ve ekli projelerine göre gerek malzeme gerekse işçilik açısından uygun olarak yapıldığı,

- Yapının temiz su boru tesisatı hidrolik basınç testinin yapılmış olduğu,

- Pis su boru tesisatı ilgili yönetmelik ve şartnameye uygun olarak yapıldığı,

- Pis su boru tesisatının ruhsat ve ekli projelerine göre gerek malzeme gerekse işçilik açısından uygun olarak yapıldığı,

- Pis su boru tesisatı sızdırmazlık testinin yapılmış olduğu,

- Pis su ve temiz su boru yerleşimleri ile kanal-rögar bağlantılarının ve kotlarının vaziyet planı ve projesine uygun olarak yapıldığı tespit edilmiştir.

İş bu tutanak ….. / ….. / 20….  Tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere, iki (2) nüsha olarak düzenlenmiştir.

| Proje Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Adı-Soyadı, İmzası |  | Kontrol Elemanı Makine Mühendisi Adı-Soyadı, İmzası |
| --- | --- | --- |

| Yapı Denetim Kuruluşu Kaşe / İmza |  | Yapı Müteahhidi / Şantiye Şefi Adı-Soyadı, İmzası |
| --- | --- | --- |