ELEKTRİK TALİ PANO VE ANA PANO KONTROL TUTANAĞI

|  |  | YİBF No: |
| --- | --- | --- |
| İlgili İdare | : | Arnavutköy Belediyesi |
| Yapı Ruhsat Tarihi ve No’su | : |  |
| Yapının Adresi | : |  |
| Pafta / Ada / Parsel No | : |  |
| Yapı İnşaat Alanı (m²) Cinsi | : |  |
| Yapı Sahibi | : |  |
| Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı | : |  |
| Yapı Müteahhidinin Adı | : |  |

Yukarıda belirtilen yapının;

- Tali panoda topraklama barası vardır, tek hat şemasına uygun sigortaları bulunmaktadır.

- Tali pano branşman hattı kablo kesiti ve topraklaması uygundur.

- Tali panolarda bulunan faz-nötr kesicinin, hayat koruma eşikli (30mA) kaçak akım rölesi ve linye sigortalarının anma akımları projesine uygundur.

- Ana pano topraklama barası vardır, ana şalter ve sigortaların tek hat şemasına uygundur.

- Ana branşman hattından ana panoya gelen kablo kesiti uygundur.

- Ana panoda bulunan yangın koruma eşikli (300mA) ana şalterin, kolon hatlarına ait kesicilerin ve sayaçların anma projesine uygundur.

İş bu tutanak ….. / ….. / 20….  Tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere, iki (2) nüsha olarak düzenlenmiştir.

| Proje Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Adı-Soyadı, İmzası |  | Kontrol Elemanı Elektrik Mühendisi Adı-Soyadı, İmzası |
| --- | --- | --- |
| Yapı Denetim Kuruluşu Kaşe / İmza |  | Yapı Müteahhidi / Şantiye Şefi Adı-Soyadı, İmzası |